**Опросный лист для РЭС**

Количество активных элементов щита диспетчерского:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Цвет свечения** | **Кол-во шт.** | **ЗИП шт.** | **ИТОГО шт.** |
| 1 | Выключатели всех видов | Красн.-зелен. |  |  |  |
| 2 | Разъединители всех видов | Красн.-зелен. |  |  |  |
| 3 | Заземление и земля всех видов | Красный |  |  |  |
| 4 | Выкатные элементы тележек (пара) | Желтый |  |  |  |
| 5 | Авария на ПС | Красный |  |  |  |
| 6 | Неисправность на ПС | Красный |  |  |  |
| 7 | ИТКЗ | Красный |  |  |  |
| 8 | КТП, МТП, СТП\* | Красный |  |  |  |
| 9 | Несанкционированный доступ (дверь) | Красный |  |  |  |

**\*в случае подсветки, для отображения выведенной в ремонт линии**

**Для расчете реклоузера : (схема ЗН-СР-ЗН-РВ-ЗН-СР-ЗН) значит ЗН – 4шт считать в графу №3 СР – 2шт считать в графу №2 и сам РВ – 1шт считать в графе №1.**